## 阴道炎检测分析仪技术参数

1.检测项目：一机两测，实现一次性完成镜检和生化检测项目，要求形态学镜检部分和生化检测部分必须为一体机。生化检测项目包含：PH值、过氧化氢检测、β-葡萄糖醛酸苷酶、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、N-乙酰基-β-氨基葡萄糖苷酶。

2.全自动镜检技术：实现全自动过程，完全模拟手工镜检。选择清晰点进行拍照后上传方便操作人员及时核对镜检结果，自动识别镜检项目：红细胞、白细胞、上皮细胞、线索细胞、真菌、滴虫、清洁度等。

3.设备为全自动化检测:集自动加样，温育，检测，结果判定，报告输出，数据统计，自动废弃检测卡，自动清洗吸样加样装置为一体，避免手工操作和人为误差。

4.测试速度：一次可进样至少20个样本，随到随检，批量检测速度至少40个标本/小时。

5.工作站、配套使用试剂、质控品，需全部取得产品注册证。

6.信息化管理：提供专用软件，可实现条码双工通讯，有标准LIS端口，可与医院的信息管理系统联网。